## 设备属性
序号 | 属性及值
1 | 设备编号(MN=WS_FT_CS_00001)
2 | 通讯密码(PW=123456)
| 模板名称 | Excel导入模板
| 模板标识符 | xls_import
检测属性
| 属性标识符 | 属性名 | 单位 | 最小值 | 最大值 | 值类型 | 值长度 | 小数长度 | 是否是计算属性 | 计算公式
1 | ss-Min | ss污染物指定时间内最小值 | V | 0 | 100 | decimal | 20 | 2 | 0
2 | ss-Max | ss污染物指定时间内最大值 | A | 0 | 100 | int | 20 | 0 | 0
3 | ss-Avg | ss污染物指定时间内平均值 | ℃ | 0 | 100 | double | 20 | 2 | 1 | (#ss-Min#+#ss+Max#)/2
4 | ss-Cou | ss污染物指定时间内累计值 | mL | 0 | 100 | double | 20 | 2 | 0
5 | ss-Flag | ss污染物数据标记 | m/s | 0 | 100 | decimal | 20 | 2 | 0